附件

公共科研条件设施资源信息表

| 农科楼（植保学院）地下室人工气候室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 房间号 | 数量 （间） | 面积 (平米） | 湿度范围（%RH） | 温度范围 （℃） | 装机容量 （kw） |  |
| 培养架型 人工气候室 | Z17-1 | 1 | 11.5 | 60-90 | 10~45 | 22 |  |
|  | Z2-1、Z2-2、Z6-1、Z6-2、 Z8-1、Z8-2、Z10-1 | 7 | 12 | 60-90 | 18~45 | 20 |  |
|  | Z12-1、Z14-1、Z16-1、Z18-1、 Z20-1、Z22-1、Z24-1、Z30-1 Z32-1 | 9 | 10.2 | 60-90 | 18~45 | 20 |  |
| 顶置光源 人工气候室 | Z3-1、Z7-1 | 2 | 15 | 60-90 | 10~45 | 23 |  |

| 农科楼（农学院）地下室人工气候室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 房间号 | 数量 （间） | 面积 (平米） | 湿度范围（%RH） | 温度范围 （℃） | 装机容量 （kw） |
| 种质资源库 | N3-1 | 1 | 62.7 | <45 | −20~10 | 26 |
|  | N7-1、N7-2、N7-3 | 3 | 22 | <45 | 0~10 | 17 |
|  | N6-1、N10-1、N14-1、N16-1 N18-1、N20-1、N22-1、N24-1 | 8 | 15.7 | <45 | 0~10 | 15 |
| 培养架型 人工气候室 | N13-1 | 1 | 11.45 | 60-90 | 0~45 | 24 |  |
|  | N15-1、N15-2 | 2 | 10.4 | 60-90 | 0~45 | 24 |  |
|  | N26-1、N26-2、N28-1、N28-2、 N30-1 | 5 | 11.86 | 60-90 | 0~45 | 24 |  |

| 科研温室三期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 房间号 | 数量 （间） | 面积 (平米） | 租用时长 |  |
| 8区 | P07 | 1 | 32.5 | 不超过六个月或一个作物生长周期 |  |
| 9区 | Q07 | 1 | 32.5 |  |  |
| 10区 | S02 | 1 | 21.7 |  |  |
|  | S08 | 1 | 32.5 |  |  |