**公共科研条件设施信息表**

附件

|  |
| --- |
| **农科楼（植保学院）地下室人工气候室** |
| **名称** | **房间号** | **数量（间）** | **面积(平米）** | **湿度范围（%RH）** | **温度范围（℃）** | **装机容量（kw）** |  |
| **培养架型****人工气候室** | **LED灯：Z11-3** | 1 | 15 | 60-90 | 10~35 | 23 |
| **LED灯：Z15-1****荧光灯：Z19-1、Z19-2、Z21-2、Z23-1** | 5 | 11.5 | 60-90 | 10~35 | 22 |
| **LED灯：Z4-1、Z4-2、Z8-1、Z8-2****荧光灯：Z2-1、Z2-2、Z6-1、Z6-2、Z10-1** | 9 | 12 | 60-90 | 18~35 | 20 |
| **荧光灯：Z12-1、Z14-1、Z16-1、****Z26-1、Z30-1** | 5 | 10.2 | 60-90 | 18~35 | 20 |
| **顶置光型****人工气候室** | **Z1-2、Z7-3** | 2 | 15 | 60-90 | 18~35 | 22 |  |

|  |
| --- |
| **农科楼（农学院）地下室人工气候室** |
| **名称** | **房间号** | **数量（间）** | **面积****(平米）** | **湿度范围（%RH）** | **温度范围（℃）** | **装机容量（kw）** |
| **种质资源库** | **N1-1** | 1 | 64 | <45 | 0~10 | 30 |
| **N3-1** | 1 | 62.7 | <45 | −20~10 | 26 |
| **N7-1、N7-2、N7-3** | 3 | 22 | <45 | 0~10 | 17 |
| **N2-1、N6-1、N10-1、N14-1、****N16-1、N18-1、N22-1、N24-1** | 8 | 15.7 | <45 | 0~10 | 15 |
| **培养架型****人工气候室** | **LED灯：N13-1** | 1 | 11.45 | 60-90 | 0~35 | 24 |
| **荧光灯：N15-2** | 1 | 10.40 | 60-90 | 0~35 | 24 |
| **荧光灯：N26-1、N30-1** | 2 | 11.86 | 60-90 | 0~35 | 24 |  |